Утверждаю:

 Директор ОБОУ НПО

 ПЛ № 1 г. Курск

 А. В. Сотников

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2012 года

ПЛАН

**Административно-хозяйственной деятельности ПЛ №1**

**на 2012 – 2013 учебный год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Мероприятия** | **Сроки проведения** | **Ответственный за выполнение** |
| 1. | Проверить чердачные помещения, убрать мусор и пожароопасные предметы. | Июнь 2013г. | Зам. Директора по АХЧ |
| 2. | Организовать прохождение практики абитуриентов 2013 года по подготовке лицея к учебному году. | Июль – август 2013г. | Зам. Директора по АХЧ |
| 3. | Оформить локальный акт готовности лицея к новому учебному году. | Август 2013г. | Зам. Директора по АХЧ |
| 4. | Гидродинамическая промывка системы канализации колодцев | 3 квартал 2013 | Зам. Директора по АХЧ |
| 5. | Замена оконных блоков в кабинетах учебного корпуса, коридорах общежитии. | 3 квартал 2013 г. | Зам. Директора по АХЧ |
| 6. | Ремонт санузлов, душевых с заменой сантехники в общежитии | 3 квартал 2013 г. | Зам. Директора по АХЧ |
| 7. | Замена дверей в общежитии (25шт.+2 дверные рамы) | 3 квартал 2013 г. | Зам. Директора по АХЧ |
| 8. | Приобретение мебели для жилых комнат в общежитии (тумбочки – 20 шт., шкафы – 25шт., книжные полки – 20шт.) | 3 квартал 2013 г. | Зам. Директора по АХЧ |
| 9. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода, горячего водоснабжения (промывка, опрессовка). | Август сентябрь 2013 г. | Зам. Директора по АХЧ |
| 10. | Ремонт кабинета № 28 | 4 квартал 2013 г. | Зам. Директора по АХЧ |
| 11. | Ремонт мастерской «Парикмахер» (оборудование помещений для стирки белья, кладовой для дез.средств, кладовой для хранения белья) | 4 квартал 2013г. | Зам. Директора по АХЧ |
| 12. | Установка системы приточно-вытяжной вентиляции в сварочном полигоне | 4 квартал 2013 г. | Зам. Директора по АХЧ |
| 13. | Капитальный ремонт потолка в мужском туалете | 4 квартал 2013 г. | Зам. Директора по АХЧ |
| 14. | Огнезащитная пропитка чердачных конструкций учебного корпуса, сцены актового зала, спортзала | 4 квартал 2012 г. | Зам. Директора по АХЧ |
| 15. | Провести замеры освещенности в учебном корпусе и мастерских | 1 квартал 2013 | Зам. Директора по АХЧ |
| 16. | Замена сопротивления изоляции общежития, учебного корпуса, производственных корпусов | 1 квартал 2013 г. | Зам. Директора по АХЧ |
| 17. | Ремонт подвальных помещений учебного корпуса | 2-3 квартал 2013 г. | Зам. Директора по АХЧ |
| 18 | Косметический ремонт коридоров и помещений учебного корпуса, мастерских | 3-4 квартал 2013 г. | Зам. Директора по АХЧ |
| 19. | Строительство спортивной площадки во дворе лицея (над овощехранилещем) | 3 -4 квартал 2013 г. |  |